Anexo – Especificações e Quantidade

1. Área Total

- Área a ser coberta com piso vinílico: 40 m²

- Perímetro para instalação de rodapés: 25 metros lineares

2. Especificação Técnica do Piso Vinílico

- Tipo de Piso Vinílico: Manta

- Tipo de Instalação: Cola, aplicável sobre contrapiso nivelado ou piso já existente.

- Ambiente Indicado: Residencial, ideal para quartos e salas.

- Áreas Indicadas: Internas

- Tráfego: Moderado

- Cor: Marrom

- Tonalidade: Marrom

- Estampa: Madeira

- Marca: Tarkett *

- Linha: Decorflex *

- Modelo: Hazelnut Natural *

- Material: Plástico (PVC)

- Nível de Qualidade: Standard

- Resistência à Água: Sim

- Resistente à Cupim: Sim

- Resistência a Riscos: Alta, com uma película protetora de aproximadamente 0.15 mm.

- Conforto Térmico: Sim, nível alto

- Conforto Acústico: Sim, nível alto

- Dimensões:

  - Comprimento da peça: aproximadamente 700.000 cm;

  - Largura da peça: aproximadamente 20.000 cm;  e

  - Espessura da peça: aproximadamente 1.5 mm

- Formato de Venda: m², comercializado em rolo

- Instruções de Limpeza: A limpeza frequente é recomendada para melhorar a aparência e aumentar a durabilidade do piso, reduzindo o custo de conservação.

- Garantia: 2 anos para uso comercial, cobrindo apenas defeitos de fabricação.

- Benefícios: Resistente à água, imune a cupins e insetos, alta resistência a riscos e arranhões, conforto acústico e térmico.

3. Especificação Técnica do Rodapé

- Produto: Rodapé

- Tipo de Instalação: Cola, ideal para aplicação em paredes internas.

- Material: Madeira (MDF - Medium Density Fiberboard)

- Uso Indicado: Interno, apropriado para quartos, salas e residências.

- Dimensões:

  - Altura: aproximadamente 7,00 cm

  - Comprimento: aproximadamente 240,00 cm

  - Espessura: aproximadamente 1,50 mm

- Tonalidade: Marrom

- Modelo: Nature *

- Linha: Eucatex *

- Marca: Artens *

- Unidade de Venda: Por unidade

- Peso aproximado do Produto: aproximadamente 1,38 kg

- Garantia: 2 anos para uso comercial, cobrindo apenas defeitos de fabricação.

- Informação adicional: O rodapé deve possuir espaço interno para passagem de fios, permitindo uma instalação organizada e oculta de cabos elétricos e outros tipos de fiação.

* A indicação é uma mera referência, serão aceitas outras marcas de qualidade comprovadamente equivalente ou superior.

Imagem meramente ilustrativa